Генеральному директору ГБУ РО Кагальницкая ЦРБ

Исх. № _______ от «___» ________ 2024 г.

__________________________________________________

# О согласовании замены материала

Уважаемый руководитель!

В рамках исполнения Государственного контракта № №45/24, сообщаем следующее.

Завод-производитель прекратил выпуск утеплителя марки «Rockwool Фасад Баттс». Предлагаем замену на аналог: «Технониколь Техновент Стандарт».

Обоснование равнозначности:

| Характеристика | Проектная марка | Предлагаемая марка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа горючести | НГ | НГ | Соответствует ФЗ-123 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | ≤0.038 | 0.036 | Эффективнее |
| Прочность на сжатие, кПа | ≥10 | 12 | Надежнее |

Замена не влечет ухудшения характеристик или роста стоимости.

Просим согласовать замену в срок до [Дата].

Приложения:
1. Письмо завода
2. Сертификаты
3. Сравнительная таблица

С уважением,
Директор ООО «СТРОЙСТАНДАРТ»